## ปร.4
แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แบบเลขที่ : | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางโดย: | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  | เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569 |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1. | ค่างานต้นทุนประกอบด้วย
| 1) | กลุ่มงานที่ 1.
| - | งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | 1973177.2122
| - | งานสถาปัตยกรรม |  | 1753936.7003
| - | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร |  | 555993.5746
| - | งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย |  | 167579.483
| - | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ |  | 127138.4992
| 2) | กลุ่มงานที่ 2.
| - | งานตกแต่งภายในอาคาร |  | 0
| 3) | กลุ่มงานที่ 3.
| - | งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ |  | 0
ส่วนที่ 2. | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
| - | งานระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ |  | 179012.7833
| - | งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด |  | 43081.7667
| - | งานระบบน้ำประปา |  | 63347.9233
| - | งานระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ |  | 2426.76
| - | งานระบบบำบัดน้ำเสีย |  | 11502.8567
| - | งานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน |  | 336926.95
| - | งานพัดลมระบายอากาศ |  | 4800.02
| - | งานตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ |  | 2410.7992
ส่วนที่ 3. | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ |  |  | 0
|  | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  | 5221335.3286
สรุป | ราคากลาง |  |  | 5221335.3286
| ตัวอักษร | (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์)
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1. | งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ปรับอากาศและระบายอากาศ, สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
กลุ่มงานที่ 2. | งานตกแต่งภายในอาคาร, งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
กลุ่มงานที่ 3. | งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แบบเลขที่ : |  | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน |  | - หน้า
คำนวณราคากลางโดย : | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  |  | เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor - F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  |  | 1521222.1203 | 1.2971 | 1973177.2122 |  | 61.3396 | 24800
2 | งานสถาปัตยกรรม |  |  | 1352198.52 | 1.2971 | 1753936.7003 |  | 54.5241 | 24800
3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  | 428643.57 | 1.2971 | 555993.5746 |  | 17.284 | 24800
4 | งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย |  |  | 129195.5 | 1.2971 | 167579.483 |  | 5.2095 | 24800
5 | งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ |  |  | 98017.5 | 1.2971 | 127138.4992 |  | 3.9523 | 24800
กลุ่มงานที่ 2
6 | งานตกแต่งภายใน |  |  | 0 | 1.2971 | 0
กลุ่มงานที่ 3
7 | งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ |  |  | 0 | 1.2971 | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor -F (อ้างอิงกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว481)
| อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า | 15 | %
| อัตราเงินประกันผลงาน | 0 | % |  |  |  |  | #REF! | 24800
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 | %
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 | %
สรุป | รวมราคางานก่อสร้างอาคาร |  |  |  |  | 4577825.4695
3529277.2103
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## ปร.2 (ก)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ส่วนงานที่ 2. งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แบบเลขที่ : |  | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน |  | - หน้า
คำนวณราคากลางโดย : |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 | [5 empty] | เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  | ค่าติดตั้ง |  |  | รวมค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ | หมายเหตุ
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | จำนวนเงิน | ค่าติดตั้ง | ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม | จำนวนเงิน
8 | งานระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ |  | 167301.6667 | 7% | 179012.7833 | 0 | 0 | 0 | 179012.7833
9 | งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด |  | 40263.3333 | 7% | 43081.7667 | 0 | 0 | 0 | 43081.7667
10 | งานระบบน้ำประปา |  | 59203.6667 | 7% | 63347.9233 | 0 | 0 | 0 | 63347.9233
11 | งานระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ |  | 2268 | 7% | 2426.76 | 0 | 0 | 0 | 2426.76
12 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย |  | 10750.3333 | 7% | 11502.8567 | 0 | 0 | 0 | 11502.8567
13 | งานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน |  | 314885 | 7% | 336926.95 | 0 | 0 | 0 | 336926.95
14 | งานพัดลมระบายอากาศ |  | 4486 | 7% | 4800.02 | 0 | 0 | 0 | 4800.02
15 | งานตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ |  | 2253.0833 | 7% | 2410.7992 | 0 | 0 | 0 | 2410.7992
สรุป | รวมค่าก่อสร้าง |  | 601411.0833 |  | 643509.8592 | 0 | 0 | 0 | 643509.8592
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## ปร.1 (ST)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  |  |  | เมื่อวันที่ 3 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ.2569 | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 |  | งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน |  | 134079.5836 |  | 49952.2553 | 184031.839
2 |  | งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน |  | 39717.1684 |  | 9832.6858 | 49549.8542
3 |  | งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน |  | 385258.8935 |  | 110195.2539 | 495454.1474
4 |  | งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน |  | 8052.6974 |  | 1585.308 | 9638.0055
5 |  | งานโครงสร้าง PLANTER คอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน |  | 19952.4113 |  | 5082.3737 | 25034.7849
6 |  | งานเหล็กรูปพรรณ |  | 1 | งาน |  | 502857.8654 |  | 254655.6239 | 757513.4893
| รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง | [5 empty] | 1089918.6197 |  | 431303.5006 | 1521222.1203
1 |  | งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | เสาเข็มอัดแรง ขนาด 0.15 X 0.15 m. ยาว 3 m. |  | 14 | ต้น | 680 | 9520 | 300 | 4200 | 13720
|  | ค่าตัดหัวเสาเข็ม |  | 14 | ต้น | 0 | 0 | 185 | 2590 | 2590
|  | งานขุดดินหลุมฐานราก |  | 109.512 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 121 | 13250.952 | 13250.952
|  | งานถมดินคืน |  | 32.8536 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 121 | 3975.2856 | 3975.2856
|  | ทรายหยาบรองพิ้นบดอัดแน่น |  | 8.1075 | ลบ.ม. | 510 | 4134.825 | 104 | 843.18 | 4978.005
|  | คอนกรีตหยาบ |  | 6.7035 | ลบ.ม. | 1610 | 10792.635 | 426 | 2855.691 | 13648.326
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 16.848 | ลบ.ม. | 2507 | 42237.936 | 419 | 7059.312 | 49297.248
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 44.928 | ลบ.ฟ. | 400 | 17971.2 | 0 | 0 | 17971.2
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 56.16 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 7806.24 | 7806.24
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 13.4784 | ลบ.ฟ. | 400 | 5391.36 | 0 | 0 | 5391.36
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 9 (SR 24) |  | 674.6739 | กก. | 21.05 | 14201.8866 | 4.4 | 2968.5654 | 17170.452
|  | DB 12 (SD 40) |  | 1223.0637 | กก. | 21.15 | 25867.7975 | 3.6 | 4403.0294 | 30270.8269
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 56.9321 | กก. | 58 | 3302.0635 | 0 | 0 | 3302.0635
|  | ตะปู |  | 14.04 | กก. | 47 | 659.88 | 0 | 0 | 659.88
| รวมราคา งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก | [5 empty] | 134079.5836 |  | 49952.2553 | 184031.839
2 |  | งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 3.51 | ลบ.ม. | 2507 | 8799.57 | 419 | 1470.69 | 10270.26
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 37.44 | ลบ.ฟ. | 400 | 14976 | 0 | 0 | 14976
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 46.8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 6505.2 | 6505.2
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 11.232 | ลบ.ฟ. | 400 | 4492.8 | 0 | 0 | 4492.8
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 9 (SR 24) |  | 174.9155 | กก. | 21.05 | 3681.9706 | 4.4 | 769.6281 | 4451.5987
|  | DB 12 (SD 40) |  | 301.991 | กก. | 21.15 | 6387.1105 | 3.6 | 1087.1677 | 7474.2782
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 14.3072 | กก. | 58 | 829.8173 | 0 | 0 | 829.8173
|  | ตะปู |  | 11.7 | กก. | 47 | 549.9 | 0 | 0 | 549.9
| รวมราคา งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก | [5 empty] | 39717.1684 |  | 9832.6858 | 49549.8542
3 |  | งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 49.6 | ลบ.ม. | 2507 | 124347.2 | 419 | 20782.4 | 145129.6
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 210.234 | ลบ.ฟ. | 400 | 84093.6 | 0 | 0 | 84093.6
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 262.7925 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 36528.1575 | 36528.1575
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 63.0702 | ลบ.ฟ. | 400 | 25228.08 | 0 | 0 | 25228.08
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 9 (SR 24) |  | 603.8748 | กก. | 21.05 | 12711.5652 | 4.4 | 2657.0493 | 15368.6144
|  | DB 12 (SD 40) |  | 5896.5686 | กก. | 21.15 | 124712.4267 | 3.6 | 21227.6471 | 145940.0738
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 195.0133 | กก. | 58 | 11310.7716 | 0 | 0 | 11310.7716
|  | ตะปู |  | 60.75 | กก. | 47 | 2855.25 | 0 | 0 | 2855.25
|  | PLATE BEARING TEST |  | 2 | ตำแหน่ง | 0 | 0 | 14500 | 29000 | 29000
| รวมราคา งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | [5 empty] | 385258.8935 |  | 110195.2539 | 495454.1474
4 |  | งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 1.6875 | ลบ.ม. | 2507 | 4230.5625 | 419 | 707.0625 | 4937.625
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 2.04 | ลบ.ฟ. | 400 | 816 | 0 | 0 | 816
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 2.55 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 354.45 | 354.45
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 0.612 | ลบ.ฟ. | 400 | 244.8 | 0 | 0 | 244.8
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 6 (SR 24) |  | 22.937 | กก. | 21.85 | 501.1743 | 4.4 | 100.923 | 602.0973
|  | RB 9 (SR 24) |  | 96.1074 | กก. | 21.05 | 2023.0608 | 4.4 | 422.8726 | 2445.9333
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 3.5713 | กก. | 58 | 207.1373 | 0 | 0 | 207.1373
|  | ตะปู |  | 0.6375 | กก. | 47 | 29.9625 | 0 | 0 | 29.9625
| รวมราคา งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก | [5 empty] | 8052.6974 |  | 1585.308 | 9638.0055
5 |  | งานโครงสร้าง PLANTER คอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | ทรายหยาบรองพิ้นบดอัดแน่น |  | 0.57125 | ลบ.ม. | 510 | 291.3375 | 104 | 59.41 | 350.7475
|  | คอนกรีตหยาบ |  | 0.457 | ลบ.ม. | 1610 | 735.77 | 426 | 194.682 | 930.452
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 1.6855 | ลบ.ม. | 2507 | 4225.5485 | 419 | 706.2245 | 4931.773
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 18.208 | ลบ.ฟ. | 400 | 7283.2 | 0 | 0 | 7283.2
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 22.76 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 3163.64 | 3163.64
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 5.4624 | ลบ.ฟ. | 400 | 2184.96 | 0 | 0 | 2184.96
|  | เหล็กเสริมคอนกรีต |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | RB 9 (SR 24) |  | 217.8221 | กก. | 21.05 | 4585.1548 | 4.4 | 958.4172 | 5543.572
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 6.5347 | กก. | 58 | 379.0104 | 0 | 0 | 379.0104
|  | ตะปู |  | 5.69 | กก. | 47 | 267.43 | 0 | 0 | 267.43
| รวมราคา งานโครงสร้าง PLANTER คอนกรีตเสริมเหล็ก | [5 empty] | 19952.4113 |  | 5082.3737 | 25034.7849
6 |  | งานเหล็กรูปพรรณ
|  | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm. |  | 6476.022 | กก. | 30.49 | 197453.9108 | 0 | 0 | 197453.9108
|  | H-Beam 200 x 150 x 6 x 9 mm. |  | 3025.728 | กก. | 29.5 | 89258.976 | 0 | 0 | 89258.976
|  | H-Beam 200 x 100 x 5.5 x 8 mm. |  | 3685.752 | กก. | 29.5 | 108729.684 | 0 | 0 | 108729.684
|  | Light Lip Channel 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. |  | 883.74 | กก. | 19.71 | 17418.5154 | 0 | 0 | 17418.5154
|  | Square Tube 50 x 50 x 2.3 mm. |  | 392.1828 | กก. | 20.95 | 8216.2297 | 0 | 0 | 8216.2297
|  | X-Bracing RB 16 |  | 91.019 | กก. | 24 | 2184.457 | 0 | 0 | 2184.457
|  | Steel Plate 22 mm. thk. |  | 439.8244 | กก. | 30 | 13194.7326 | 0 | 0 | 13194.7326
|  | M20 - J-Bolt |  | 168 | ชุด | 163 | 27384 | 41.1 | 6904.8 | 34288.8
|  | ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็ก |  | 14994.2683 | กก. | 0 | 0 | 15 | 224914.0239 | 224914.0239
|  | งานทาสีกันสนิมเหล็ก |  | 501.28 | ตร.ม. | 62 | 31079.36 | 35 | 17544.8 | 48624.16
|  | งาน NON-SHRINK GROUT สำหรับ BASE PLATE |  | 529.2 | กก. | 15 | 7938 | 10 | 5292 | 13230
| รวมราคา งานเหล็กรูปพรรณ | [5 empty] | 502857.8654 |  | 254655.6239 | 757513.4893
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
Note on C34: แยกงานขุดดินและถมดินออกเป็น 2 กรณี - ความลึกไม่เกิน 2 เมตร - ความลึกเกิน 2 เมตร

## ปร.1 (AR)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  |  |  | เมื่อวันที่ 3 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ.2569 | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานวัสดุพื้น และผิวพื้น |  |  | 1 | งาน | 0 | 137774.4 | 0 | 56379 | 194153.4
2.2 | งานวัสดุก่อผนัง |  |  | 1 | งาน | 0 | 148912 | 0 | 32759 | 181671
2.3 | งานวัสดุผิวผนัง |  |  | 1 | งาน | 0 | 44403 | 0 | 30391 | 74794
2.4 | งานวัสดุฝ้าเพดาน |  |  | 1 | งาน | 0 | 149616 | 0 | 60678 | 210294
2.5 | งานประตู และหน้าต่าง |  |  | 1 | งาน | 0 | 442925.62 | 0 | 0 | 442925.62
2.6 | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ |  |  | 1 | งาน | 0 | 56968 | 0 | 4761 | 61729
2.7 | งานวัสดุผิวสำเร็จบันได |  |  | 1 | งาน | 0 | 27424 | 0 | 6207.5 | 33631.5
2.8 | งานหลังคาและอื่นๆ |  |  | 1 | งาน | 0 | 153000 | 0 | 0 | 153000
| รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | [5 empty] | 1161023.02 |  | 191175.5 | 1352198.52
2.1 | งานวัสดุพื้น และผิวพื้น
| F1 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิตลายไม้ ขนาด 15x120 ซม. แบบตัดขอบ |  | 204 | ตร.ม. | 536.35 | 109415.4 | 188 | 38352 | 147767.4
| - | เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดหยาบ |  | 204 | ตร.ม. | 114 | 23256 | 75 | 15300 | 38556
| F2 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิตชนิดผิวด้าน ขนาด 60x60 ซม. แบบตัดขอบ |  | 9 | ตร.ม. | 395 | 3555 | 228 | 2052 | 5607
| - | เทปูนทรายปรับระดับ ผสมน้ำยากันซึม |  | 9 | ตร.ม. | 172 | 1548 | 75 | 675 | 2223
| รวมราคา งานวัสดุพื้น และผิวพื้น | [5 empty] | 137774.4 |  | 56379 | 194153.4
2.2 | งานวัสดุก่อผนัง
| FB | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 39 | ตร.ม. | 523 | 20397 | 116 | 4524 | 24921
ระหว่างแผ่นโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ติดแผ่น 1 ด้าน)
| FB | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 119 | ตร.ม. | 735 | 87465 | 165 | 19635 | 107100
ระหว่างแผ่นโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ติดแผ่น 2 ด้าน)
| FB1 | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 2.0 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 39 | ตร.ม. | 950 | 37050 | 200 | 7800 | 44850
(ติดตั้งเฉพาะแผ่น)
| FB1 | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 2.0 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 4 | ตร.ม. | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
ระหว่างแผ่นโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ติดแผ่น 2 ด้าน)
| รวมราคา งานวัสดุก่อผนัง | [5 empty] | 148912 |  | 32759 | 181671
2.3 | งานวัสดุผิวผนัง
| FN1 | ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายนอก (ระบุสีภายหลัง ) |  | 56 | ตร.ม. | 37 | 2072 | 35 | 1960 | 4032
| FN2 | ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง ) |  | 151 | ตร.ม. | 31 | 4681 | 31 | 4681 | 9362
| FN3 | ผนังไม้เทียมลายเว้นร่องแนวตั้ง ขนาด 5000x10x157 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต |  | 40 | ตร.ม. | 600 | 24000 | 350 | 14000 | 38000
| FN4 | ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตชนิดผิวมัน ขนาด 30x60 ซม. แบบตัดขอบ (ระบุรุ่นและสีภายหลัง ) |  | 39 | ตร.ม. | 350 | 13650 | 250 | 9750 | 23400
[7 empty] | 44403 |  | 30391 | 74794
2.4 | งานวัสดุฝ้าเพดาน
| C1 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม. ฉาบเรียบ |  | 144 | ตร.ม. | 255 | 36720 | 101 | 14544 | 51264
ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายนอก ติดตั้งบนโครงคร่าวตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
| - | ติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อน หนา 2 นิ้ว เหนือฝ้าเพดาน |  | 144 | ตร.ม. | 115 | 16560 | 20 | 2880 | 19440
| C2 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด 2 หรือ 4 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ |  | 9 | ตร.ม. | 301 | 2709 | 75 | 675 | 3384
ทาสีอะครีลิคชนิดทาภายใน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
| C3 | ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว ขนาด 150 U รูปตัวยู หนา 0.6 มม. |  | 90 | ตร.ม. | 987 | 88830 | 420 | 37800 | 126630
มีร่องแบบเปิด 15 มม. สีน้ำตาล ระบุรุ่นภายหลัง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
| - | ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง) |  | 144 | ตร.ม. | 31 | 4464 | 31 | 4464 | 8928
| - | ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (ระบุสีภายหลัง) |  | 9 | ตร.ม. | 37 | 333 | 35 | 315 | 648
| รวมราคา งานวัสดุฝ้าเพดาน | [5 empty] | 149616 |  | 60678 | 210294
2.5 | งานประตู และหน้าต่าง
| A01 | ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ลูกฟักกระจก |  | 2 | ชุด | 63000 | 126000 | รวมติดตั้ง |  | 126000
| A02 | ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 1 | ชุด | 35740 | 35740 | รวมติดตั้ง |  | 35740
| A03 | ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 2 | ชุด | 7500 | 15000 | รวมติดตั้ง |  | 15000
| P01 | บานประตูสำเร็จรูป |  | 2 | ชุด | 6192.81 | 12385.62 | รวมติดตั้ง |  | 12385.62
งานหน้าต่าง
| 1a | หน้าต่างบานติดตาย |  | 10 | ชุด | 15000 | 150000 | รวมติดตั้ง |  | 150000
| 1b | หน้าต่างบานกระทุ้ง |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 | รวมติดตั้ง |  | 6000
| 1c | หน้าต่างบานติดตาย |  | 2 | ชุด | 10000 | 20000 | รวมติดตั้ง |  | 20000
| 1d | หน้าต่างบานติดตาย |  | 10 | ชุด | 6500 | 65000 | รวมติดตั้ง |  | 65000
| 1e | หน้าต่างบานติดตาย |  | 1 | ชุด | 12800 | 12800 | รวมติดตั้ง |  | 12800
| รวมราคา งานประตู และหน้าต่าง | [5 empty] | 442925.62 |  | 0 | 442925.62
2.6 | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
ห้องน้ำหญิง
Lav1 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 461 | 461 | 2861
F1 | ก๊อกอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด | 900 | 900 | 0 | 0 | 900
| สะดืออ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด | 322 | 322 | 0 | 0 | 322
| ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด | 749 | 749 | 0 | 0 | 749
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด | 210 | 210 | 36 | 36 | 246
| สายน้ำดี |  |  | 1 | ชุด | 168 | 168 | 0 | 0 | 168
| ที่ใส่สบู่เหลว |  |  | 1 | ชุด | 180 | 180 | 56 | 56 | 236
WC | โถสุขภัณฑ์ |  |  | 1 | ชุด | 3480 | 3480 | 461 | 461 | 3941
JS1 | สายฉีดชำระ |  |  | 1 | ชุด | 490 | 490 | 36 | 36 | 526
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด | 210 | 210 | 36 | 36 | 246
FD1 | ตะแกรงกันกลิ่น |  |  | 1 | ชุด | 294 | 294 | 77 | 77 | 371
PH1 | ที่ใส่กระดาษชำระ |  |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 72 | 72 | 372
| ก๊อกเตี้ย |  |  | 1 | ชุด | 322 | 322 | 26 | 26 | 348
| TOP/ลูกตั้ง/บัวกันเปื้อน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินสังเคราะห์ |  |  | 0.9 | ม. | 3000 | 2700 | รวมติดตั้ง |  | 2700
| TOP หลังโถสุขภัณฑ์ หินแกรนิต กว้าง 0.15 ม. |  |  | 0.95 | ม. | 600 | 570 | รวมติดตั้ง |  | 570
| กระจกเงาขนาด 900 x 120 ซม. |  |  | 1 | ชุด | 500 | 500 | 72 | 72 | 572
| ห้องน้ำชาย | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Lav1 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 461 | 461 | 2861
F1 | ก๊อกอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด | 900 | 900 | 0 | 0 | 900
| สะดืออ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด | 322 | 322 | 0 | 0 | 322
| ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด | 749 | 749 | 0 | 0 | 749
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด | 210 | 210 | 36 | 36 | 246
| สายน้ำดี |  |  | 1 | ชุด | 168 | 168 | 0 | 0 | 168
| ที่ใส่สบู่เหลว |  |  | 1 | ชุด | 180 | 180 | 56 | 56 | 236
WC | โถสุขภัณฑ์ |  |  | 1 | ชุด | 3480 | 3480 | 461 | 461 | 3941
UR | โถปัสสาวะชาย |  |  | 2 | ชุด | 6500 | 13000 | 461 | 922 | 13922
JS1 | สายฉีดชำระ |  |  | 1 | ชุด | 490 | 490 | 36 | 36 | 526
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด | 210 | 210 | 36 | 36 | 246
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป |  |  | 1 | ชุด | 13000 | 13000 | 820 | 820 | 13820
| ที่กั้นโถปัสสาวะ |  |  | 2 | ชุด | 876 | 1752 | 174 | 348 | 2100
FD1 | ตะแกรงกันกลิ่น |  |  | 2 | ชุด | 294 | 588 | 77 | 154 | 742
PH1 | ที่ใส่กระดาษชำระ |  |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 72 | 72 | 372
| ก๊อกเตี้ย |  |  | 1 | ชุด | 322 | 322 | 26 | 26 | 348
| TOP/ลูกตั้ง/บัวกันเปื้อน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินแกรนิต |  |  | 0.95 | ม. | 3000 | 2850 | รวมติดตั้ง |  | 2850
| TOP หลังโถสุขภัณฑ์ หินแกรนิต กว้าง 0.15 ม. |  |  | 0.9 | ม. | 680 | 612 | รวมติดตั้ง |  | 612
| TOP หลังโถปัสสาวะชาย หินแกรนิต กว้าง 0.10 ม. |  |  | 1.9 | ม. | 600 | 1140 | รวมติดตั้ง |  | 1140
| กระจกเงาขนาด 950 x 120 ซม. |  |  | 1 | ชุด | 500 | 500 | รวมติดตั้ง |  | 500
| รวมราคา งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ | [5 empty] | 56968 |  | 4761 | 61729
2.7 | งานวัสดุผิวสำเร็จบันได
บันได ST-01
| ลูกตั้ง-ลูกนอน |  |  | 9 | ม. | 200 | 1800 | 100 | 900 | 2700
| - | ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ เซาะร่องตัว U กว้าง 1 ซม. ลึก 5 มม. |  | 9 | ม. | 0 | 0 | 200 | 1800 | 1800
| - | จมูกบันไดลบมุม 1 ซม.
ทางลาด RA-01
| - | ผิวปูกระเบื้องแกรนิตลายไม้ ขนาด 15x120 ซม. แบบตัดขอบยาแนวด้วย ปูนยาแนว |  | 14.03 | ตร.ม. | 800 | 11224 | 250 | 3507.5 | 14731.5
สำเร็จรูปสีใก้ลเคียงกับสีกระเบื้องติดเทปกันลื่นขนาด 2 นิ้ว ตามขวาง ทุกแผ่น เว้น 2 แผ่น
| - | ราวจับ เหล็กแบน กว้าง 2 นิ้ว หนา 9 มม. /เสาราว กว้าง 2 นิ้ว. @ 1.00 m. |  | 18 | ม. | 800 | 14400 | รวมติดตั้ง |  | 14400
| รวมราคา งานวัสดุผิวสำเร็จบันได | [5 empty] | 27424 |  | 6207.5 | 33631.5
2.8 | งานหลังคาและอื่นๆ
หลังคา
| R1 | แผ่นหลังคาไวนิล รูปลอนเหลี่ยมสีเทา หนา 6มม. ติดตั้งระบบสมาร์ทล็อค |  | 60 | ตร.ม. | 900 | 54000 | รวมติดตั้ง |  | 54000
| R2 | METAL SHEET ROOF (BOLTLESS SYSTEM) |  | 180 | ตร.ม. | 380 | 68400 | รวมติดตั้ง |  | 68400
| - | รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. |  | 17 | ม. | 1800 | 30600 | รวมติดตั้ง |  | 30600
| รวมราคา งานหลังคาและอื่นๆ | [5 empty] | 153000 |  | 0 | 153000
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## ปร.1 (EE-COM)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  |  |  | เมื่อวันที่ 3 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ.2569 | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.1 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ และ กล่องพักสาย (CB BOX & JUNCTION BOX) |  | 1 | งาน |  | 15520 |  | 0 | 15520
3.2 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิตเบรคเกอร์ (PANEL BOARD AND CIRCUIT BREAKER) |  | 1 | งาน |  | 15000 |  | 5000 | 20000
3.3 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE) |  | 1 | งาน |  | 28014.37 |  | 22231 | 50245.37
3.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT) |  | 1 | งาน |  | 27921.04 |  | 22648 | 50569.04
3.5 | สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & OUTLET) |  | 1 | งาน |  | 7105 |  | 4930 | 12035
3.6 | โคมไฟฟ้า (LUMINAIRE) |  | 1 | งาน |  | 37000 |  | 14205 | 51205
3.7 | ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM ) |  | 1 | งาน |  | 9900.3 |  | 5835 | 15735.3
3.8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA NET WORK SYSTEM) |  | 1 | งาน |  | 50119.86 |  | 35459 | 85578.86
3.9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP CLOSED CIRCUIT TV SYSTEM) |  | 1 | งาน |  | 54940 |  | 34745 | 89685
3.1 | แนวเดินท่อร้อยสายสำหรับ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (LV ROUTING ) |  | 1 | งาน |  | 27240 |  | 10830 | 38070
|  | รวมรายการ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | 272760.57 |  | 155883 | 428643.57
3.1 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ และ กล่องพักสาย (CB BOX & JUNCTION BOX)
3.1.1 | กล่องพักสายสำหรับพัดลมระบายอากาศ (JUNCTION BOX FOR EXHUST FAN) |  | 4 | ชุด | 380 | 1520 |  | 0 | 1520
3.1.2 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-01 (CB BOX FOR PS-1CS-01 -2P,32A) |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 |  | 0 | 2800
3.1.3 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-02 (CB BOX FOR PS-1CS-02 -2P,32A) |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 |  | 0 | 2800
3.1.4 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-03 (CB BOX FOR PS-1CS-03 -3P,20A) |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 |  | 0 | 2800
3.1.5 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-04 (CB BOX FOR PS-1CS-04 -3P,20A) |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 |  | 0 | 2800
3.1.6 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-05 (CB BOX FOR PS-1CS-05-3P,20A) |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 |  | 0 | 2800
| รวมรายการ 3.1 |  |  |  |  | 15520 |  | 0 | 15520
3.2 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิตเบรคเกอร์ (PANEL BOARD AND CIRCUIT BREAKER)
3.2.1 | PS-1PB1 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 20000
| รวมรายการ 3.2 |  |  |  |  | 15000 |  | 5000 | 20000
3.3 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
3.3.1 | สายวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)
3.3.1.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C
| - 2.5 มม² |  | 881 | ม. | 9.23 | 8131.63 | 7 | 6167 | 14298.63
| - 4 มม² |  | 1350 | ม. | 13.93 | 18805.5 | 10 | 13500 | 32305.5
| - 6 มม² |  | 47 | ม. | 22.92 | 1077.24 | 12 | 564 | 1641.24
3.3.2 | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| รวมรายการ 3.3 |  |  |  |  | 28014.37 |  | 22231 | 50245.37
3.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT)
3.4.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)
3.4.1.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง(EMT CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 688 | ม. | 31.03 | 21348.64 | 22 | 15136 | 36484.64
| - Ø 20 มม. |  | 63 | ม. | 44.8 | 2822.4 | 24 | 1512 | 4334.4
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
3.4.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน (FLEXIBLE CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 150 | ม. | 25 | 3750 |  | 0 | 3750
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| รวมรายการ 3.4 |  |  |  |  | 27921.04 |  | 22648 | 50569.04
3.5 | สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & OUTLET)
3.5.1 | สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ |  | 13 | ชุด | 95 | 1235 | 80 | 1040 | 2275
3.5.2 | สวิตช์พัดลมแบบมีไฟสัญญาณ ขนาด 16 แอมแปร์ 250 โวลต์ |  | 4 | ชุด | 500 | 2000 |  | 0 | 2000
3.5.3 | เต้ารับคู่ยูนิเวอร์แซล 16 แอมแปร์ 250 โวลต์ แบบมีสายดิน |  | 17 | ชุด | 170 | 2890 | 90 | 1530 | 4420
3.5.4 | เต้ารับคู่ยูนิเวอร์แซล 16 แอมแปร์ 250 โวลต์ แบบมีสายดิน พร้อมฝาครอบกันน้ำ |  | 4 | ชุด | 245 | 980 | 90 | 360 | 1340
3.5.5 | อุปกรณ์ประกอบ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| รวมรายการ 3.5 |  |  |  |  | 7105 |  | 4930 | 12035
3.6 | โคมไฟฟ้า (LUMINAIRE)
3.6.1 | SD1 |  | 22 | ชุด | 300 | 6600 | 150 | 3300 | 9900
3.6.2 | DM2 |  | 36 | ชุด | 300 | 10800 | 150 | 5400 | 16200
3.6.3 | RP2 |  | 6 | ชุด | 1250 | 7500 | 250 | 1500 | 9000
3.6.4 | SELF CONTAINED SEALED LEAD BATTERY EMERGENCY LIGHT 2x7W. |  | 4 | ชุด | 2500 | 10000 | 165 | 660 | 10660
LED LAMP. WITH SINGLE OUTLET
3.6.5 | EXIT SIGN |  | 3 | ชุด | 700 | 2100 | 115 | 345 | 2445
3.6.6 | อุปกรณ์ประกอบโคมไฟ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| รวมรายการ 3.6 |  |  |  |  | 37000 |  | 14205 | 51205
3.7 | ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM )
3.7.1 | เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE OUTLET RJ.45 TYPE) |  | 1 | ชุด | 390 | 390 | 115 | 115 | 505
3.7.2 | แผงรวมสาย ( PATCH PANEL)
3.7.2.1 | UTP CAT. 6 PATCH PANEL
| - 1 X 24 PORTS |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4000
3.7.3 | UTP CAT. 6 PATCH CORD |  | 24 | ชุด | 250 | 6000 |  | 0 | 6000
3.7.4 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
| - UTP CAT. 6, 4 PAIRS |  | 10 | ม. | 20 | 200 |  | 0 | 200
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3.7.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT)
3.7.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง(EMT CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 10 | ม. | 31.03 | 310.3 | 22 | 220 | 530.3
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3.7.6 | TESTING & COMMISSIONING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500
| รวมรายการ 3.7 |  |  |  |  | 9900.3 |  | 5835 | 15735.3
3.8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA NET WORK SYSTEM)
3.8.1 | เต้ารับข้อมูล (DATA OUTLET ,RJ45 CAT. 6 MODULAR JACK) |  | 5 | ชุด | 350 | 1750 | 110 | 550 | 2300
3.8.2 | เต้ารับข้อมูล (DATA OUTLET ,RJ45 CAT. 6A MODULAR JACK) FOR WIFI |  | 2 | ชุด | 350 | 700 | 110 | 220 | 920
3.8.3 | เต้ารับข้อมูลแบบฝังพื้น (FLOOR DATA OUTLET ,RJ45 CAT. 6 MODULAR JACK) |  | 2 | ชุด | 360 | 720 | 250 | 500 | 1220
3.8.4 | แผงรวมสาย ( PATCH PANEL)
3.8.4.1 | UTP CAT. 6 PATCH PANEL
| - 1 X 24 PORTS |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3250
3.8.5 | FIBER OPTIC PATCH PANEL
| - 1 X 12 PORTS LC |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 250 | 250 | 2250
3.8.6 | UTP CAT. 6 PATCH CORD |  | 24 | ชุด | 450 | 10800 | 250 | 6000 | 16800
3.8.7 | FIBER OPTIC PATCH CORD |  | 12 | ชุด | 350 | 4200 | 300 | 3600 | 7800
3.8.8 | ตู้ RACK 19"
| - 12 U |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 500 | 500 | 6300
3.8.9 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
| - UTP CAT. 6, 4 PAIRS |  | 93 | ม. | 13 | 1209 | 5 | 465 | 1674
| - FIBER OPTIC 12 CORE SINGLEMODE INDOOR/OUTDOOR |  | 69 | ม. | 41 | 2829 | 15 | 1035 | 3864
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000
3.8.10 | รางเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟฟ้า (RACE WAY AND CONDUIT)
3.8.10.1 | รางเดินสายไฟฟ้าชนิดปิดทึบ (WIRE WAY)
| - 100X100 มม. |  | 17 | ม. | 544 | 9248 | 45 | 765 | 10013
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3.8.11 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง(EMT CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 62 | ม. | 31.03 | 1923.86 | 22 | 1364 | 3287.86
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3.8.12 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE CONDUIT)
| - Ø 50 มม. |  | 66 | ม. | 90 | 5940 | 60 | 3960 | 9900
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
3.8.13 | TESTING & COMMISSIONING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 5000 | 5000 | 5000
3.8.14 | สวิตช์ขนาด 24 พอร์ต สำหรับระบบข้อมูลและไวไฟ |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
(SWITCH 24 PORT FOR DATA&WIFI SYTEM)
3.8.15 | อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (WIRELESS CONTROLLER) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
3.8.16 | จุดกระจายสัญญาณไร้สาย (WIRELESS ACCESS POINT ) |  | 2 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
| รวมรายการ 3.8 |  |  |  |  | 50119.86 |  | 35459 | 85578.86
3.9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP CLOSED CIRCUIT TV SYSTEM)
3.9.1 | กล้องวงจรปิดชนิดมุมคงที่ พร้อมตัวเรือนครอบทรงโดม |  | 5 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
(CCTV CAMERA FIXED TYPE WITH DOME HOUSING)
3.9.2 | แผงรวมสาย ( PATCH PANEL)
3.9.2.1 | UTP CAT. 6 PATCH PANEL
| - 1 X 24 PORTS |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3250
3.9.2.2 | FIBER OPTIC PATCH PANEL
| - 1 X 12 PORTS LC |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500
3.9.2 | UTP CAT. 6 PATCH CORD |  | 24 | ชุด | 450 | 10800 | 250 | 6000 | 16800
3.9.3 | FIBER OPTIC PATCH CORD |  | 12 | ชุด | 350 | 4200 | 300 | 3600 | 7800
3.9.4 | ตู้ RACK 19"
| - 12 U |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 500 | 500 | 6300
3.9.5 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
| - UTP CAT. 6, 4 PAIRS |  | 83 | ม. | 13 | 1079 | 5 | 415 | 1494
| - FIBER OPTIC 12 CORE SINGLEMODE INDOOR/OUTDOOR |  | 69 | ม. | 41 | 2829 | 15 | 1035 | 3864
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500
3.9.6 | รางเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟฟ้า (RACE WAY AND CONDUIT)
3.9.6.1 | รางเดินสายไฟฟ้าชนิดปิดทึบ (WIRE WAY)
| - 100X100 มม. |  | 33 | ม. | 544 | 17952 | 45 | 1485 | 19437
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3.9.7 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะบาง(FLEXIBLE CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 18 | ม. | 30 | 540 |  | 0 | 540
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3.9.8 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน (FLEXIBLE CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 10 | ม. | 30 | 300 |  | 0 | 300
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3.9.9 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE CONDUIT)
| - Ø 50 มม. |  | 66 | ม. | 90 | 5940 | 60 | 3960 | 9900
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
3.9.10 | สวิตช์เครือข่ายสำหรับระบบกล้องวงจรปิดไอพี (IP CCTV NETWORK SWITCH) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
3.9.11 | TESTING & COMMISSIONING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 6000 | 6000 | 6000
| รวมรายการ 3.9 |  |  |  |  | 54940 |  | 34745 | 89685
3.1 | แนวเดินท่อร้อยสายสำหรับ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (LV ROUTING )
3.10.1 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
3.10.1.1 | สายไฟฟ้าชนิด NYY 1 แกน
| - 6 มม² |  | 69 | ม. | 40 | 2760 | 10 | 690 | 3450
| - 10 มม² |  | 276 | ม. | 60 | 16560 | 15 | 4140 | 20700
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
3.10.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT)
3.10.2.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE CONDUIT)
| - Ø 63 มม. |  | 66 | ม. | 120 | 7920 |  | 0 | 7920
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| รวมรายการ 3.10 |  |  |  |  | 27240 |  | 10830 | 38070
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## ปร.1 (SAN&FP)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  |  | เมื่อวันที่ | 3 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ.2569 | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4 | งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
4.1 | ระบบน้ำประปา (COLD WATER SUPPLY SYSTEM) |  | 1 | งาน |  | 37589 |  | 23520 | 61109
4.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ (SOIL, WASTE AND VENT SYSTEM) |  | 1 | งาน |  | 47222.5 |  | 16659 | 63881.5
4.3 | ระบบบำบัดน้ำเสีย (WASTE WATER TREATMENT SYSTEM) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 4000 | 4000
4.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (FIRE HOSE CABINET & PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 205 | 205
|  | รวมรายการ งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย |  |  |  | 84811.5 |  | 44384 | 129195.5
4.1 | ระบบน้ำประปา (COLD WATER SUPPLY SYSTEM)
4.1.1 | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (COLD WATER BOOSTER PUMP SET)
| - PS-1CWBP-01 (2.0 CU.M./HR.20 M.) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 8000 | 8000 | 8000
4.1.2 | ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (PACKAGE COLD WATER STORAGE TANK)
| - PS-1CWT-01 (2,000 LITER.) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 3000 | 3000 | 3000
4.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (VIBRATION ISOLATOR) |  | 1 | เหมา | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4000
4.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (CONCRETE FOUNDATION) |  | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000
4.1.5 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี SCH.40 มีตะเข็บ LINING PE
(GALVANIZED STEEL PIPE SCH.40, SEAMED LINING PE)
| - 40 มม. Ø |  | 6 | ม. | 764 | 4584 | 30 | 180 | 4764
| - FITTING |  | 1 | เหมา | 1458 | 1458 | 438 | 438 | 1896
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา | 584 | 584 | 176 | 176 | 760
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา | 292 | 292 | 88 | 88 | 380
4.1.6 | ท่อพีพีอาร์ แบบ SDR11 PN10
| - 20 มม. Ø |  | 71 | ม. | 46 | 3266 | 31 | 2201 | 5467
| - 25 มม. Ø |  | 4 | ม. | 76 | 304 | 31 | 124 | 428
| - 40 มม. Ø |  | 10 | ม. | 180 | 1800 | 51 | 510 | 2310
| - FITTING |  | 1 | เหมา | 2685 | 2685 | 806 | 806 | 3491
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา | 1074 | 1074 | 323 | 323 | 1397
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา | 537 | 537 | 162 | 162 | 699
4.1.7 | ท่อ HDPE ชั้น PN 10 (HDPE PIPE PN 10)
| - 20 มม. Ø |  | 12 | ม. | 22 | 264 | 31 | 372 | 636
| - 25 มม. Ø |  | 36 | ม. | 29 | 1044 | 31 | 1116 | 2160
| - FITTING |  | 1 | เหมา | 654 | 654 | 197 | 197 | 851
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา | 262 | 262 | 79 | 79 | 341
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา | 131 | 131 | 40 | 40 | 171
4.1.8 | GATE VALVE
| - 20 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 455 | 1820 | 154 | 616 | 2436
| - 25 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 616 | 616 | 205 | 205 | 821
| - 40 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 1048 | 2096 | 308 | 616 | 2712
4.1.9 | STRAINER
| - 20 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 600 | 600 | 154 | 154 | 754
4.1.10 | WATER METER
| - 20 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 1328 | 1328 | 154 | 154 | 1482
4.1.11 | WATER HAMMER ARRESTOR
| - 15 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 1150 | 1150 | 103 | 103 | 1253
4.1.12 | FLOAT VALVE
| - 20 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 980 | 980 | 154 | 154 | 1134
4.1.13 | ก๊อกสนาม (HOSE BIBB)
| - 15 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 158 | 948 | 51 | 306 | 1254
4.1.14 | SERVICE PANEL
| - 0.45 ม. X 0.45 ม. |  | 2 | ชุด | 556 | 1112 | 200 | 400 | 1512
| รวมรายการ 4.1 |  |  |  |  | 37589 |  | 23520 | 61109
4.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ (SOIL, WASTE AND VENT SYSTEM)
4.2.1 | ถังดักไขมัน (GREASE TRAP TANK)
| - PS-1GT-01 (CAPACITY 20 LITERS.) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 720 | 720 | 720
4.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC PIPE CLASS 8.5)
| - 32 มม. Ø |  | 32 | ม. | 18.5 | 592 | 30 | 960 | 1552
| - 40 มม. Ø |  | 7 | ม. | 24.25 | 169.75 | 31 | 217 | 386.75
| - 50 มม. Ø |  | 76 | ม. | 38 | 2888 | 40 | 3040 | 5928
| - 80 มม. Ø |  | 7 | ม. | 83.25 | 582.75 | 75 | 525 | 1107.75
| - 100 มม. Ø |  | 14 | ม. | 133.5 | 1869 | 100 | 1400 | 3269
| - FITTING |  | 1 | เหมา | 2460 | 2460 | 738 | 738 | 3198
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา | 1845 | 1845 | 554 | 554 | 2399
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา | 615 | 615 | 185 | 185 | 800
4.2.3 | HDPE PIPE PN 6
| - 80 มม. Ø |  | 5 | ม. | 147 | 735 | 77 | 385 | 1120
| - 100 มม. Ø |  | 14 | ม. | 216 | 3024 | 123 | 1722 | 4746
| - FITTING |  | 1 | เหมา | 1504 | 1504 | 452 | 452 | 1956
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา | 752 | 752 | 226 | 226 | 978
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา | 376 | 376 | 113 | 113 | 489
4.2.4 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (FLOOR DRAIN)
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 920 | 3680 | 205 | 820 | 4500
4.2.5 | ช่องระบายอากาศจากหลังคา (VENT THROUGH ROOF)
| - 40 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 1180 | 1180 | 205 | 205 | 1385
| - 50 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 1180 | 1180 | 205 | 205 | 1385
4.2.6 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (CLEANOUT)
| - 50 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 820 | 820 | 205 | 205 | 1025
| - 80 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 1020 | 1020 | 410 | 410 | 1430
4.2.7 | FLEXIBLE PIPE CONNECTOR, NON-PRESSURE
| - 80 มม. Ø |  | 3 | ชุด | 2050 | 6150 | 154 | 462 | 6612
| - 100 มม. Ø |  | 3 | ชุด | 2760 | 8280 | 205 | 615 | 8895
4.2.8 | บ่อดักกลิ่น (ODOR TRAP)
| - 80 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 7500 | 7500 | 2500 | 2500 | 10000
| รวมรายการ 4.2 |  |  |  |  | 47222.5 |  | 16659 | 63881.5
4.3 | ระบบบำบัดน้ำเสีย (WASTE WATER TREATMENT SYSTEM)
4.3.1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (PACKAGE WASTEWATER TREATMENT) ( ANAEROBIC FILTER TANK)
| - PS-1WWTP-01 (2.0 CU.M./DAY.) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 4000 | 4000 | 4000
| รวมรายการ 4.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4000 | 4000
4.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (FIRE HOSE CABINET & PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)
4.4.1 | FIRE EXTINGUISHER CABINET
| - ABC DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 205 | 205 | 205
| รวมรายการ 4.4 |  |  |  |  | 0 |  | 205 | 205
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## ปร.1 (AC)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  |  |  | เมื่อวันที่ 3 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ.2569 | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5 | งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ
5.1. | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONER) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
5.2. | พัดลมระบายอากาศ (VENTILATING FAN) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
5.3. | งานท่อ (PIPING WORK) |  | 1 | งาน |  | 26881.5 |  | 12580 | 39461.5
5.4. | ฉนวนหุ้มท่อ (PIPE INSULATION) |  | 1 | งาน |  | 15620 |  | 8550 | 24170
5.5 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL EQUIPMENT) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
5.6. | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM) |  | 1 | งาน |  | 16834 |  | 17552 | 34386
|  | รวมรายการ งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ |  |  |  | 59335.5 |  | 38682 | 98017.5
5.1. | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONER)
5.1.1 | FAN COIL UNIT/CONDENSING UNIT
| - PS-1FS-01, 02 / PS-1CS-01, 02 (8.5 KW., CS4) |  | 2 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
| - PS-1FS-03, 04, 05 / PS-1CS-03, 04, 05 (9.7 KW., CS4) |  | 3 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
5.1.2 | อุปกรณ์ยึดประกอบ (HANGER & SUPPORT) |  | 1 | เหมา | INCLUDE |  | INCLUDE |  | 0
5.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (VIBRATION ISOLATOR) |  | 1 | เหมา | INCLUDE |  | INCLUDE |  | 0
| รวมรายการ 5.1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2. | พัดลมระบายอากาศ (VENTILATING FAN)
5.2.1 | VENTILATING FAN
| - PS-1EF-01 (100 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
| - PS-1EF-02 (75 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
| - PS-1EF-03 (25 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
| - PS-1EF-04 (50 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | 0 | 0
5.2.2 | อุปกรณ์ยึดประกอบ (HANGER & SUPPORT) |  | 1 | เหมา |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมรายการ 5.2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3. | งานท่อ (PIPING WORK)
5.3.1 | ท่อทองแดง (HARD DRAWN COPPER TUBE TYPE L)
| - DIA 9.6 MM. |  | 76 | ม. | 70 | 5320 | 30 | 2280 | 7600
| - DIA 15.9 MM. |  | 76 | ม. | 160 | 12160 | 65 | 4940 | 17100
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา | 1500 | 1500 |  | 0 | 1500
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000
5.3.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC PIPE CLASS 8.5)
| - DIA 25 MM. |  | 38 | ม. | 14.75 | 560.5 | 30 | 1140 | 1700.5
| - DIA 35 MM. |  | 14 | ม. | 18.5 | 259 | 30 | 420 | 679
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา |  | 0 | 800 | 800 | 800
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา | 82 | 82 | 1500 | 1500 | 1582
| รวมรายการ 5.3. |  |  |  |  | 26881.5 |  | 12580 | 39461.5
5.4. | ฉนวนหุ้มท่อ (PIPE INSULATION)
5.4.1 | ฉนวนหุ้มท่อสำหรับท่อน้ำยาทำความเย็น
5.4.1.1 | 25-MM CLOSED CELL FOAM
| - DIA 9.6 MM. |  | 76 | ม. | 65 | 4940 | 15 | 1140 | 6080
| - DIA 15.9 MM. |  | 76 | ม. | 70 | 5320 | 20 | 1520 | 6840
5.4.2 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งคอนเดนเสทของเครื่องปรับอากาศ
5.4.2.1 | 19-MM CLOSED CELL FOAM
| - DIA 25 MM. |  | 38 | ม. | 95 | 3610 | 35 | 1330 | 4940
| - DIA 35 MM. |  | 14 | ม. | 125 | 1750 | 40 | 560 | 2310
5.4.2.2 | ADHESIVE & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
5.4.3 | COVER FOR REFRIGERANT PIPE |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| รวมรายการ 5.4. |  |  |  |  | 15620 |  | 8550 | 24170
5.5 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL EQUIPMENT)
5.5.1 | AIR TEMPERATURE CONTROLLER
| - WIRED REMOTE |  | 5 | ชุด | INCLUDED |  |  | 0 | 0
| รวมรายการ 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6. | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM)
5.6.1 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
5.6.1.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 SQ.MM. |  | 156 | ม. | 9.23 | 1439.88 | 7 | 1092 | 2531.88
| - 4 SQ.MM. |  | 29 | ม. | 13.93 | 403.97 | 10 | 290 | 693.97
| - 6 SQ.MM. |  | 58 | ม. | 22.92 | 1329.36 | 12 | 696 | 2025.36
5.6.1.2 | สายควบคุมสัญญาณ (CONTROL CABLE)
| - VCT 2C 1.0 SQ.MM. |  | 100 | ม. | 30 | 3000 | 15 | 1500 | 4500
| - ACCESSORIES |  | 1 | เหมา | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000
5.6.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT AND ACCESSORIES)
5.6.2.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง (EMT CONDUIT)
| - DIA 15 MM. |  | 145 | ม. | 31.03 | 4499.35 | 22 | 3190 | 7689.35
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
5.6.2.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะหนาปานกลาง (IMC CONDUIT)
| - DIA 20 MM. |  | 28 | ม. | 87.48 | 2449.44 | 28 | 784 | 3233.44
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
5.6.2.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน (FLEXIBLE CONDUIT)
| - DIA 15 MM. |  | 14 | ม. | 33 | 462 |  | 0 | 462
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
5.6.2.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน ชนิดกันน้ำ (RIANTIGHT FLEXIBLE CONDUIT)
| - DIA 20 MM. |  | 5 | ม. | 50 | 250 |  | 0 | 250
| - FITTING |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| รวมรายการ 5.6. |  |  |  |  | 16834 |  | 17552 | 34386
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## ปร.2 (MEP)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 2 / งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 |  |  |  | เมื่อวันที่ 3 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ.2569 | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ |  | ค่าติดตั้ง |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าครุภัณฑ์
งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ |  | 1 | เหมา |  | 167301.6667 | 0 | 0 | 167301.6667
9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด |  | 1 | เหมา |  | 40263.3333 | 0 | 0 | 40263.3333
10 | ระบบน้ำประปา |  | 1 | เหมา |  | 59203.6667 | 0 | 0 | 59203.6667
11 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ |  | 1 | เหมา |  | 2268 | 0 | 0 | 2268
12 | ระบบบำบัดน้ำเสีย |  | 1 | เหมา |  | 10750.3333 | 0 | 0 | 10750.3333
13 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน |  | 1 | เหมา |  | 314885 | 0 | 0 | 314885
14 | พัดลมระบายอากาศ |  | 1 | เหมา |  | 4486 | 0 | 0 | 4486
15 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ |  | 1 | เหมา |  | 2253.0833 | 0 | 0 | 2253.0833
| รวมรายการ งานครุภัณฑ์จัดจ้าง |  |  |  |  | 601411.0833 |  | 0 | 601411.0833
8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
8.1 | สวิตช์ขนาด 24 พอร์ต (4 x 10G) สำหรับระบบข้อมูลและไวไฟ |  | 1 | ชุด | 77186.6667 | 77186.6667 | 0 | 0 | 77186.6667
(SWITCH 24 PORT FOR DATA&WIFI SYTEM)
8.2 | อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (WIRELESS CONTROLLER) |  | 1 | ชุด | 40548.3333 | 40548.3333 | 0 | 0 | 40548.3333
8.3 | จุดกระจายสัญญาณไร้สาย (WIRELESS ACCESS POINT ) |  | 2 | ชุด | 24783.3333 | 49566.6667 | 0 | 0 | 49566.6667
| รวมรายการ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  | 167301.6667 |  | 0 | 167301.6667
9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
9.1 | กล้องวงจรปิดชนิดมุมคงที่ พร้อมตัวเรือนครอบทรงโดม |  | 5 | ชุด | 6416.6667 | 32083.3333 | 0 | 0 | 32083.3333
(CCTV CAMERA FIXED TYPE WITH DOME HOUSING)
9.2 | สวิตช์เครือข่ายสำหรับระบบกล้องวงจรปิดไอพี (IP CCTV NETWORK SWITCH) |  | 1 | ชุด | 8180 | 8180 | 0 | 0 | 8180
| รวมรายการ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด |  |  |  |  | 40263.3333 |  | 0 | 40263.3333
10 | ระบบน้ำประปา
10.1 | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (COLD WATER BOOSTER PUMP SET)
| - PS-1CWBP-01 (2.0 CU.M./HR.20 M.) |  | 1 | ชุด | 42647 | 42647 | 0 | 0 | 42647
10.2 | ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (PACKAGE COLD WATER STORAGE TANK)
| - PS-1CWT-01 (2,000 LITER.) |  | 1 | ชุด | 16556.6667 | 16556.6667 | 0 | 0 | 16556.6667
| รวมรายการ ระบบน้ำประปา |  |  |  |  | 59203.6667 |  | 0 | 59203.6667
11 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ
11.1 | ถังดักไขมัน (GREASE TRAP TANK)
| - PS-1GT-01 (CAPACITY 20 LITERS.) |  | 1 | ชุด | 2268 | 2268 | 0 | 0 | 2268
| รวมรายการ ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ |  |  |  |  | 2268 |  | 0 | 2268
12 | ระบบบำบัดน้ำเสีย
12.1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
(PACKAGE WASTEWATER TREATMENT) ( ANAEROBIC FILTER TANK)
| - PS-1WWTP-01 (2.0 CU.M./DAY.) |  | 1 | ชุด | 10750.3333 | 10750.3333 | 0 | 0 | 10750.3333
| รวมรายการ ระบบบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  | 10750.3333 |  | 0 | 10750.3333
13 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
13.1 | FAN COIL UNIT/CONDENSING UNIT
| - PS-1FS-01, 02 / PS-1CS-01, 02 (8.5 KW., CS4) |  | 2 | ชุด | 62239 | 124478 | 0 | 0 | 124478
| - PS-1FS-03, 04, 05 / PS-1CS-03, 04, 05 (9.7 KW., CS4) |  | 3 | ชุด | 63469 | 190407 | 0 | 0 | 190407
| รวมรายการ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน |  |  |  |  | 314885 |  | 0 | 314885
14 | พัดลมระบายอากาศ
14.1 | VENTILATING FAN
| - PS-1EF-01 (100 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 1030
| - PS-1EF-02 (75 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 1030
| - PS-1EF-03 (25 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | 1257 | 1257 | 0 | 0 | 1257
| - PS-1EF-04 (50 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด | 1169 | 1169 | 0 | 0 | 1169
| รวมรายการ พัดลมระบายอากาศ |  |  |  |  | 4486 |  | 0 | 4486
15 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ
15.1 | FIRE EXTINGUISHER CABINET
| - ABC DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. |  | 1 | ชุด | 2253.0833 | 2253.0833 | 0 | 0 | 2253.0833
| รวมรายการ ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ |  |  |  |  | 2253.0833 |  | 0 | 2253.0833
(นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา)
ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา )
กรรมการ
(นายกำธร ฤทธาพรม )
กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ ชุลี)
เลขานุการ
(นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก)
กรรมการ
(นางภัทิรา คุสิตา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

## คำนวณ Factor F
ตาราง Factor F งานอาคาร |  | การคำนวณหาค่า Factor-F
อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า | 15% | บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน / สพฐ
อัตราเงินประกันผลงาน | 0% | ปีงบประมาณ 2569
ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | ตามประกาศ | ว.481 | ลงวันที่ | 26 มิ.ย. 69 | กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 69 | ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 7% เหลือ 6%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))
ค่างานต้นทุน | Factor F | B | 2000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ
(บาท) |  | A | 3529277.2103 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน) |  | ปรับช่องนี้ให้เท่ากับ ราคาต้นทุนใหม่แล้ว |  | Factor F
500000 | 1.3045 | C | 5000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  |  |  | ค่าเดิม
1000000 | 1.3017 | [6 empty] | 1.3058
2000000 | 1.2998 | D | 1.2998 | D : Factor F ทุนต่ำ |  |  |  | 1.303
5000000 | 1.2945 | E | 1.2945 | E : Factor F ทุนสูง |  |  |  | 1.301
10000000 | 1.2874 | Factor F = | 1.2971 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  |  |  | 1.2954
15000000 | 1.245 | A * Factor F | 4577825.4695 |  |  |  |  | 1.288
20000000 | 1.2445 | [6 empty] | 1.2531
25000000 | 1.2175 | (ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่านั้น) | [5 empty] | 1.245
30000000 | 1.2087 | [6 empty] | 1.218
40000000 | 1.2083 | [6 empty] | 1.2093
50000000 | 1.2073 | [6 empty] | 1.2088
60000000 | 1.1965 | [6 empty] | 1.2078
70000000 | 1.1961 | [6 empty] | 1.1979
80000000 | 1.196 | [6 empty] | 1.1964
90000000 | 1.1959 | [6 empty] | 1.1964
100000000 | 1.1958 | [6 empty] | 1.1963
150000000 | 1.1914 | [6 empty] | 1.1963
200000000 | 1.1906 | [6 empty] | 1.1927
250000000 | 1.1891 | [6 empty] | 1.1918
300000000 | 1.1822 | [6 empty] | 1.1889
350000000 | 1.1698 | [6 empty] | 1.1819
400000000 | 1.1684 | [6 empty] | 1.1725
500000000 | 1.1679 | [6 empty] | 1.1698
500000001 | 1.1619 | [6 empty] | 1.1688
| แก้ไขช่องนี้ตามประกาศใหม่แล้ว | [6 empty] | 1.1608