## ปร.4
แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แบบเลขที่ : | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางโดย: |  |  | เมื่อวันที่ |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1. | ค่างานต้นทุนประกอบด้วย
| 1) | กลุ่มงานที่ 1.
| - | งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | 0
| - | งานสถาปัตยกรรม |  | 0
| - | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร |  | 0
| - | งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย |  | 0
| - | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ |  | 0
| 2) | กลุ่มงานที่ 2.
| - | งานตกแต่งภายในอาคาร |  | 0
| 3) | กลุ่มงานที่ 3.
| - | งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ |  | 0
ส่วนที่ 2. | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
| - | งานระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ |  | 0
| - | งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด |  | 0
| - | งานระบบน้ำประปา |  | 0
| - | งานระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ |  | 0
| - | งานระบบบำบัดน้ำเสีย |  | 0
| - | งานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน |  | 0
| - | งานพัดลมระบายอากาศ |  | 0
| - | งานตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ |  | 0
ส่วนที่ 3. | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ |  |  | 0
|  | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  | 0
สรุป | ราคากลาง |  |  | 0
| ตัวอักษร | (ศูนย์บาทถ้วน)

## ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1. | งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ปรับอากาศและระบายอากาศ, สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
กลุ่มงานที่ 2. | งานตกแต่งภายในอาคาร, งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
กลุ่มงานที่ 3. | งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แบบเลขที่ : |  | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน |  | - หน้า
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor - F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24800
2 | งานสถาปัตยกรรม |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24800
3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24800
4 | งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24800
5 | งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24800
กลุ่มงานที่ 2
6 | งานตกแต่งภายใน |  |  | 0 | 0 | 0
กลุ่มงานที่ 3
7 | งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ |  |  | 0 | 0 | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor -F (อ้างอิงกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว481)
| อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า | 15 | %
| อัตราเงินประกันผลงาน | 0 | % |  |  |  |  | #REF! | 24800
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 | %
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 | %
สรุป | รวมราคางานก่อสร้างอาคาร |  |  |  |  | 0
0

## ปร.2 (ก)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ส่วนงานที่ 2. งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แบบเลขที่ : |  | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน |  | - หน้า
คำนวณราคากลางโดย : |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569 | [5 empty] | เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  | ค่าติดตั้ง |  |  | รวมค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ | หมายเหตุ
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | จำนวนเงิน | ค่าติดตั้ง | ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม | จำนวนเงิน
8 | งานระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | งานระบบน้ำประปา |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | งานระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | งานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | งานพัดลมระบายอากาศ |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | งานตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ |  | 0 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ปร.1 (ST)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 |  | งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน
2 |  | งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน
3 |  | งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน
4 |  | งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน
5 |  | งานโครงสร้าง PLANTER คอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1 | งาน
6 |  | งานเหล็กรูปพรรณ |  | 1 | งาน
รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 |  | งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | เสาเข็มอัดแรง ขนาด 0.15 X 0.15 m. ยาว 3 m. |  | 14 | ต้น
|  | ค่าตัดหัวเสาเข็ม |  | 14 | ต้น
|  | งานขุดดินหลุมฐานราก |  | 109.512 | ลบ.ม.
|  | งานถมดินคืน |  | 32.8536 | ลบ.ม.
|  | ทรายหยาบรองพิ้นบดอัดแน่น |  | 8.1075 | ลบ.ม.
|  | คอนกรีตหยาบ |  | 6.7035 | ลบ.ม.
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 16.848 | ลบ.ม.
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 44.928 | ลบ.ฟ.
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 56.16 | ตร.ม.
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 13.4784 | ลบ.ฟ.
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 9 (SR 24) |  | 674.6739 | กก.
|  | DB 12 (SD 40) |  | 1223.0637 | กก.
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 56.9321 | กก.
|  | ตะปู |  | 14.04 | กก.
รวมราคา งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 |  | งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 3.51 | ลบ.ม.
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 37.44 | ลบ.ฟ.
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 46.8 | ตร.ม.
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 11.232 | ลบ.ฟ.
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 9 (SR 24) |  | 174.9155 | กก.
|  | DB 12 (SD 40) |  | 301.991 | กก.
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 14.3072 | กก.
|  | ตะปู |  | 11.7 | กก.
รวมราคา งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 |  | งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 49.6 | ลบ.ม.
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 210.234 | ลบ.ฟ.
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 262.7925 | ตร.ม.
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 63.0702 | ลบ.ฟ.
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 9 (SR 24) |  | 603.8748 | กก.
|  | DB 12 (SD 40) |  | 5896.5686 | กก.
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 195.0133 | กก.
|  | ตะปู |  | 60.75 | กก.
|  | PLATE BEARING TEST |  | 2 | ตำแหน่ง
รวมราคา งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 |  | งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 1.6875 | ลบ.ม.
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 2.04 | ลบ.ฟ.
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 2.55 | ตร.ม.
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 0.612 | ลบ.ฟ.
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 6 (SR 24) |  | 22.937 | กก.
|  | RB 9 (SR 24) |  | 96.1074 | กก.
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 3.5713 | กก.
|  | ตะปู |  | 0.6375 | กก.
รวมราคา งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 |  | งานโครงสร้าง PLANTER คอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | ทรายหยาบรองพิ้นบดอัดแน่น |  | 0.57125 | ลบ.ม.
|  | คอนกรีตหยาบ |  | 0.457 | ลบ.ม.
|  | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 Ksc.(Cylinder) |  | 1.6855 | ลบ.ม.
|  | ไม้แบบทั่วไป |  | 18.208 | ลบ.ฟ.
|  | ค่าแรงประกอบไม้แบบ |  | 22.76 | ตร.ม.
|  | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ |  | 5.4624 | ลบ.ฟ.
เหล็กเสริมคอนกรีต
|  | RB 9 (SR 24) |  | 217.8221 | กก.
|  | ลวดผูกเหล็ก |  | 6.5347 | กก.
|  | ตะปู |  | 5.69 | กก.
รวมราคา งานโครงสร้าง PLANTER คอนกรีตเสริมเหล็ก
6 |  | งานเหล็กรูปพรรณ
|  | H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm. |  | 6476.022 | กก.
|  | H-Beam 200 x 150 x 6 x 9 mm. |  | 3025.728 | กก.
|  | H-Beam 200 x 100 x 5.5 x 8 mm. |  | 3685.752 | กก.
|  | Light Lip Channel 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. |  | 883.74 | กก.
|  | Square Tube 50 x 50 x 2.3 mm. |  | 392.1828 | กก.
|  | X-Bracing RB 16 |  | 91.019 | กก.
|  | Steel Plate 22 mm. thk. |  | 439.8244 | กก.
|  | M20 - J-Bolt |  | 168 | ชุด
|  | ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็ก |  | 14994.2683 | กก.
|  | งานทาสีกันสนิมเหล็ก |  | 501.28 | ตร.ม.
|  | งาน NON-SHRINK GROUT สำหรับ BASE PLATE |  | 529.2 | กก.
รวมราคา งานเหล็กรูปพรรณ
Note on C32: แยกงานขุดดินและถมดินออกเป็น 2 กรณี - ความลึกไม่เกิน 2 เมตร - ความลึกเกิน 2 เมตร

## ปร.1 (AR)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานวัสดุพื้น และผิวพื้น |  |  | 1 | งาน
2.2 | งานวัสดุก่อผนัง |  |  | 1 | งาน
2.3 | งานวัสดุผิวผนัง |  |  | 1 | งาน
2.4 | งานวัสดุฝ้าเพดาน |  |  | 1 | งาน
2.5 | งานประตู และหน้าต่าง |  |  | 1 | งาน
2.6 | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ |  |  | 1 | งาน
2.7 | งานวัสดุผิวสำเร็จบันได |  |  | 1 | งาน
2.8 | งานหลังคาและอื่นๆ |  |  | 1 | งาน
รวมราคา งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานวัสดุพื้น และผิวพื้น
| F1 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิตลายไม้ ขนาด 15x120 ซม. แบบตัดขอบ |  | 204 | ตร.ม.
| - | เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดหยาบ |  | 204 | ตร.ม.
| F2 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิตชนิดผิวด้าน ขนาด 60x60 ซม. แบบตัดขอบ |  | 9 | ตร.ม.
| - | เทปูนทรายปรับระดับ ผสมน้ำยากันซึม |  | 9 | ตร.ม.
รวมราคา งานวัสดุพื้น และผิวพื้น
2.2 | งานวัสดุก่อผนัง
| FB | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 39 | ตร.ม.
ระหว่างแผ่นโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ติดแผ่น 1 ด้าน)
| FB | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 119 | ตร.ม.
ระหว่างแผ่นโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ติดแผ่น 2 ด้าน)
| FB1 | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 2.0 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 39 | ตร.ม.
(ติดตั้งเฉพาะแผ่น)
| FB1 | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 2.0 ซม. ฉาบเรียบรอยต่อ |  | 4 | ตร.ม.
ระหว่างแผ่นโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ติดแผ่น 2 ด้าน)
รวมราคา งานวัสดุก่อผนัง
2.3 | งานวัสดุผิวผนัง
| FN1 | ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายนอก (ระบุสีภายหลัง ) |  | 56 | ตร.ม.
| FN2 | ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง ) |  | 151 | ตร.ม.
| FN3 | ผนังไม้เทียมลายเว้นร่องแนวตั้ง ขนาด 5000x10x157 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต |  | 40 | ตร.ม.
| FN4 | ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตชนิดผิวมัน ขนาด 30x60 ซม. แบบตัดขอบ (ระบุรุ่นและสีภายหลัง ) |  | 39 | ตร.ม.
2.4 | งานวัสดุฝ้าเพดาน
| C1 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม. ฉาบเรียบ |  | 144 | ตร.ม.
ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายนอก ติดตั้งบนโครงคร่าวตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
| - | ติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อน หนา 2 นิ้ว เหนือฝ้าเพดาน |  | 144 | ตร.ม.
| C2 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด 2 หรือ 4 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ |  | 9 | ตร.ม.
ทาสีอะครีลิคชนิดทาภายใน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
| C3 | ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว ขนาด 150 U รูปตัวยู หนา 0.6 มม. |  | 90 | ตร.ม.
มีร่องแบบเปิด 15 มม. สีน้ำตาล ระบุรุ่นภายหลัง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
| - | ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง) |  | 144 | ตร.ม.
| - | ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (ระบุสีภายหลัง) |  | 9 | ตร.ม.
รวมราคา งานวัสดุฝ้าเพดาน
2.5 | งานประตู และหน้าต่าง
| A01 | ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ลูกฟักกระจก |  | 2 | ชุด
| A02 | ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 1 | ชุด
| A03 | ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 2 | ชุด
| P01 | บานประตูสำเร็จรูป |  | 2 | ชุด
งานหน้าต่าง
| 1a | หน้าต่างบานติดตาย |  | 10 | ชุด
| 1b | หน้าต่างบานกระทุ้ง |  | 2 | ชุด
| 1c | หน้าต่างบานติดตาย |  | 2 | ชุด
| 1d | หน้าต่างบานติดตาย |  | 10 | ชุด
| 1e | หน้าต่างบานติดตาย |  | 1 | ชุด
รวมราคา งานประตู และหน้าต่าง
2.6 | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
ห้องน้ำหญิง
Lav1 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  |  | 1 | ชุด
F1 | ก๊อกอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด
| สะดืออ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด
| ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด
| สายน้ำดี |  |  | 1 | ชุด
| ที่ใส่สบู่เหลว |  |  | 1 | ชุด
WC | โถสุขภัณฑ์ |  |  | 1 | ชุด
JS1 | สายฉีดชำระ |  |  | 1 | ชุด
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด
FD1 | ตะแกรงกันกลิ่น |  |  | 1 | ชุด
PH1 | ที่ใส่กระดาษชำระ |  |  | 1 | ชุด
| ก๊อกเตี้ย |  |  | 1 | ชุด
| TOP/ลูกตั้ง/บัวกันเปื้อน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินสังเคราะห์ |  |  | 0.9 | ม.
| TOP หลังโถสุขภัณฑ์ หินแกรนิต กว้าง 0.15 ม. |  |  | 0.95 | ม.
| กระจกเงาขนาด 900 x 120 ซม. |  |  | 1 | ชุด
ห้องน้ำชาย
Lav1 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  |  | 1 | ชุด
F1 | ก๊อกอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด
| สะดืออ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด
| ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  |  | 1 | ชุด
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด
| สายน้ำดี |  |  | 1 | ชุด
| ที่ใส่สบู่เหลว |  |  | 1 | ชุด
WC | โถสุขภัณฑ์ |  |  | 1 | ชุด
UR | โถปัสสาวะชาย |  |  | 2 | ชุด
JS1 | สายฉีดชำระ |  |  | 1 | ชุด
| สตอปวาล์ว |  |  | 1 | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป |  |  | 1 | ชุด
| ที่กั้นโถปัสสาวะ |  |  | 2 | ชุด
FD1 | ตะแกรงกันกลิ่น |  |  | 2 | ชุด
PH1 | ที่ใส่กระดาษชำระ |  |  | 1 | ชุด
| ก๊อกเตี้ย |  |  | 1 | ชุด
| TOP/ลูกตั้ง/บัวกันเปื้อน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินแกรนิต |  |  | 0.95 | ม.
| TOP หลังโถสุขภัณฑ์ หินแกรนิต กว้าง 0.15 ม. |  |  | 0.9 | ม.
| TOP หลังโถปัสสาวะชาย หินแกรนิต กว้าง 0.10 ม. |  |  | 1.9 | ม.
| กระจกเงาขนาด 950 x 120 ซม. |  |  | 1 | ชุด
รวมราคา งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
2.7 | งานวัสดุผิวสำเร็จบันได
บันได ST-01
| ลูกตั้ง-ลูกนอน |  |  | 9 | ม.
| - | ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ เซาะร่องตัว U กว้าง 1 ซม. ลึก 5 มม. |  | 9 | ม.
| - | จมูกบันไดลบมุม 1 ซม.
ทางลาด RA-01
| - | ผิวปูกระเบื้องแกรนิตลายไม้ ขนาด 15x120 ซม. แบบตัดขอบยาแนวด้วย ปูนยาแนว |  | 14.03 | ตร.ม.
สำเร็จรูปสีใก้ลเคียงกับสีกระเบื้องติดเทปกันลื่นขนาด 2 นิ้ว ตามขวาง ทุกแผ่น เว้น 2 แผ่น
| - | ราวจับ เหล็กแบน กว้าง 2 นิ้ว หนา 9 มม. /เสาราว กว้าง 2 นิ้ว. @ 1.00 m. |  | 18 | ม.
รวมราคา งานวัสดุผิวสำเร็จบันได
2.8 | งานหลังคาและอื่นๆ
หลังคา
| R1 | แผ่นหลังคาไวนิล รูปลอนเหลี่ยมสีเทา หนา 6มม. ติดตั้งระบบสมาร์ทล็อค |  | 60 | ตร.ม.
| R2 | METAL SHEET ROOF (BOLTLESS SYSTEM) |  | 180 | ตร.ม.
| - | รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. |  | 17 | ม.
รวมราคา งานหลังคาและอื่นๆ

## ปร.1 (EE-COM)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : | [5 empty] | เมื่อวันที่ |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.1 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ และ กล่องพักสาย (CB BOX & JUNCTION BOX) |  | 1 | งาน
3.2 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิตเบรคเกอร์ (PANEL BOARD AND CIRCUIT BREAKER) |  | 1 | งาน
3.3 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE) |  | 1 | งาน
3.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT) |  | 1 | งาน
3.5 | สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & OUTLET) |  | 1 | งาน
3.6 | โคมไฟฟ้า (LUMINAIRE) |  | 1 | งาน
3.7 | ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM ) |  | 1 | งาน
3.8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA NET WORK SYSTEM) |  | 1 | งาน
3.9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP CLOSED CIRCUIT TV SYSTEM) |  | 1 | งาน
3.1 | แนวเดินท่อร้อยสายสำหรับ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (LV ROUTING ) |  | 1 | งาน
รวมรายการ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.1 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ และ กล่องพักสาย (CB BOX & JUNCTION BOX)
3.1.1 | กล่องพักสายสำหรับพัดลมระบายอากาศ (JUNCTION BOX FOR EXHUST FAN) |  | 4 | ชุด
3.1.2 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-01 (CB BOX FOR PS-1CS-01 -2P,32A) |  | 1 | ชุด
3.1.3 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-02 (CB BOX FOR PS-1CS-02 -2P,32A) |  | 1 | ชุด
3.1.4 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-03 (CB BOX FOR PS-1CS-03 -3P,20A) |  | 1 | ชุด
3.1.5 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-04 (CB BOX FOR PS-1CS-04 -3P,20A) |  | 1 | ชุด
3.1.6 | กล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ PS-1CS-05 (CB BOX FOR PS-1CS-05-3P,20A) |  | 1 | ชุด
รวมรายการ 3.1
3.2 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิตเบรคเกอร์ (PANEL BOARD AND CIRCUIT BREAKER)
3.2.1 | PS-1PB1 |  | 1 | ชุด
รวมรายการ 3.2
3.3 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
3.3.1 | สายวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)
3.3.1.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C
| - 2.5 มม² |  | 881 | ม.
| - 4 มม² |  | 1350 | ม.
| - 6 มม² |  | 47 | ม.
3.3.2 | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 3.3
3.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT)
3.4.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)
3.4.1.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง(EMT CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 688 | ม.
| - Ø 20 มม. |  | 63 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.4.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน (FLEXIBLE CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 150 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 3.4
3.5 | สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & OUTLET)
3.5.1 | สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ |  | 13 | ชุด
3.5.2 | สวิตช์พัดลมแบบมีไฟสัญญาณ ขนาด 16 แอมแปร์ 250 โวลต์ |  | 4 | ชุด
3.5.3 | เต้ารับคู่ยูนิเวอร์แซล 16 แอมแปร์ 250 โวลต์ แบบมีสายดิน |  | 17 | ชุด
3.5.4 | เต้ารับคู่ยูนิเวอร์แซล 16 แอมแปร์ 250 โวลต์ แบบมีสายดิน พร้อมฝาครอบกันน้ำ |  | 4 | ชุด
3.5.5 | อุปกรณ์ประกอบ |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 3.5
3.6 | โคมไฟฟ้า (LUMINAIRE)
3.6.1 | SD1 |  | 22 | ชุด
3.6.2 | DM2 |  | 36 | ชุด
3.6.3 | RP2 |  | 6 | ชุด
3.6.4 | SELF CONTAINED SEALED LEAD BATTERY EMERGENCY LIGHT 2x7W. |  | 4 | ชุด
LED LAMP. WITH SINGLE OUTLET
3.6.5 | EXIT SIGN |  | 3 | ชุด
3.6.6 | อุปกรณ์ประกอบโคมไฟ |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 3.6
3.7 | ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM )
3.7.1 | เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE OUTLET RJ.45 TYPE) |  | 1 | ชุด
3.7.2 | แผงรวมสาย ( PATCH PANEL)
3.7.2.1 | UTP CAT. 6 PATCH PANEL
| - 1 X 24 PORTS |  | 1 | ชุด
3.7.3 | UTP CAT. 6 PATCH CORD |  | 24 | ชุด
3.7.4 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
| - UTP CAT. 6, 4 PAIRS |  | 10 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา
3.7.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT)
3.7.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง(EMT CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 10 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.7.6 | TESTING & COMMISSIONING |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 3.7
3.8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA NET WORK SYSTEM)
3.8.1 | เต้ารับข้อมูล (DATA OUTLET ,RJ45 CAT. 6 MODULAR JACK) |  | 5 | ชุด
3.8.2 | เต้ารับข้อมูล (DATA OUTLET ,RJ45 CAT. 6A MODULAR JACK) FOR WIFI |  | 2 | ชุด
3.8.3 | เต้ารับข้อมูลแบบฝังพื้น (FLOOR DATA OUTLET ,RJ45 CAT. 6 MODULAR JACK) |  | 2 | ชุด
3.8.4 | แผงรวมสาย ( PATCH PANEL)
3.8.4.1 | UTP CAT. 6 PATCH PANEL
| - 1 X 24 PORTS |  | 1 | ชุด
3.8.5 | FIBER OPTIC PATCH PANEL
| - 1 X 12 PORTS LC |  | 1 | ชุด
3.8.6 | UTP CAT. 6 PATCH CORD |  | 24 | ชุด
3.8.7 | FIBER OPTIC PATCH CORD |  | 12 | ชุด
3.8.8 | ตู้ RACK 19"
| - 12 U |  | 1 | ชุด
3.8.9 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
| - UTP CAT. 6, 4 PAIRS |  | 93 | ม.
| - FIBER OPTIC 12 CORE SINGLEMODE INDOOR/OUTDOOR |  | 69 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา
3.8.10 | รางเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟฟ้า (RACE WAY AND CONDUIT)
3.8.10.1 | รางเดินสายไฟฟ้าชนิดปิดทึบ (WIRE WAY)
| - 100X100 มม. |  | 17 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.8.11 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง(EMT CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 62 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.8.12 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE CONDUIT)
| - Ø 50 มม. |  | 66 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.8.13 | TESTING & COMMISSIONING |  | 1 | เหมา
3.8.14 | สวิตช์ขนาด 24 พอร์ต สำหรับระบบข้อมูลและไวไฟ |  | 1 | ชุด
(SWITCH 24 PORT FOR DATA&WIFI SYTEM)
3.8.15 | อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (WIRELESS CONTROLLER) |  | 1 | ชุด
3.8.16 | จุดกระจายสัญญาณไร้สาย (WIRELESS ACCESS POINT ) |  | 2 | ชุด
รวมรายการ 3.8
3.9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP CLOSED CIRCUIT TV SYSTEM)
3.9.1 | กล้องวงจรปิดชนิดมุมคงที่ พร้อมตัวเรือนครอบทรงโดม |  | 5 | ชุด
(CCTV CAMERA FIXED TYPE WITH DOME HOUSING)
3.9.2 | แผงรวมสาย ( PATCH PANEL)
3.9.2.1 | UTP CAT. 6 PATCH PANEL
| - 1 X 24 PORTS |  | 1 | ชุด
3.9.2.2 | FIBER OPTIC PATCH PANEL
| - 1 X 12 PORTS LC |  | 1 | ชุด
3.9.2 | UTP CAT. 6 PATCH CORD |  | 24 | ชุด
3.9.3 | FIBER OPTIC PATCH CORD |  | 12 | ชุด
3.9.4 | ตู้ RACK 19"
| - 12 U |  | 1 | ชุด
3.9.5 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
| - UTP CAT. 6, 4 PAIRS |  | 83 | ม.
| - FIBER OPTIC 12 CORE SINGLEMODE INDOOR/OUTDOOR |  | 69 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา
3.9.6 | รางเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟฟ้า (RACE WAY AND CONDUIT)
3.9.6.1 | รางเดินสายไฟฟ้าชนิดปิดทึบ (WIRE WAY)
| - 100X100 มม. |  | 33 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.9.7 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะบาง(FLEXIBLE CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 18 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.9.8 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน (FLEXIBLE CONDUIT)
| - Ø 15 มม. |  | 10 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.9.9 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE CONDUIT)
| - Ø 50 มม. |  | 66 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
3.9.10 | สวิตช์เครือข่ายสำหรับระบบกล้องวงจรปิดไอพี (IP CCTV NETWORK SWITCH) |  | 1 | ชุด
3.9.11 | TESTING & COMMISSIONING |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 3.9
3.1 | แนวเดินท่อร้อยสายสำหรับ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (LV ROUTING )
3.10.1 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
3.10.1.1 | สายไฟฟ้าชนิด NYY 1 แกน
| - 6 มม² |  | 69 | ม.
| - 10 มม² |  | 276 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ |  | 1 | เหมา
3.10.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT)
3.10.2.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE CONDUIT)
| - Ø 63 มม. |  | 66 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 3.10

## ปร.1 (SAN&FP)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  |  | เมื่อวันที่ |  |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4 | งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
4.1 | ระบบน้ำประปา (COLD WATER SUPPLY SYSTEM) |  | 1 | งาน
4.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ (SOIL, WASTE AND VENT SYSTEM) |  | 1 | งาน
4.3 | ระบบบำบัดน้ำเสีย (WASTE WATER TREATMENT SYSTEM) |  | 1 | งาน
4.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (FIRE HOSE CABINET & PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) |  | 1 | งาน
รวมรายการ งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
4.1 | ระบบน้ำประปา (COLD WATER SUPPLY SYSTEM)
4.1.1 | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (COLD WATER BOOSTER PUMP SET)
| - PS-1CWBP-01 (2.0 CU.M./HR.20 M.) |  | 1 | ชุด
4.1.2 | ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (PACKAGE COLD WATER STORAGE TANK)
| - PS-1CWT-01 (2,000 LITER.) |  | 1 | ชุด
4.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (VIBRATION ISOLATOR) |  | 1 | เหมา
4.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (CONCRETE FOUNDATION) |  | 1 | เหมา
4.1.5 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี SCH.40 มีตะเข็บ LINING PE
(GALVANIZED STEEL PIPE SCH.40, SEAMED LINING PE)
| - 40 มม. Ø |  | 6 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา
4.1.6 | ท่อพีพีอาร์ แบบ SDR11 PN10
| - 20 มม. Ø |  | 71 | ม.
| - 25 มม. Ø |  | 4 | ม.
| - 40 มม. Ø |  | 10 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา
4.1.7 | ท่อ HDPE ชั้น PN 10 (HDPE PIPE PN 10)
| - 20 มม. Ø |  | 12 | ม.
| - 25 มม. Ø |  | 36 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา
4.1.8 | GATE VALVE
| - 20 มม. Ø |  | 4 | ชุด
| - 25 มม. Ø |  | 1 | ชุด
| - 40 มม. Ø |  | 2 | ชุด
4.1.9 | STRAINER
| - 20 มม. Ø |  | 1 | ชุด
4.1.10 | WATER METER
| - 20 มม. Ø |  | 1 | ชุด
4.1.11 | WATER HAMMER ARRESTOR
| - 15 มม. Ø |  | 1 | ชุด
4.1.12 | FLOAT VALVE
| - 20 มม. Ø |  | 1 | ชุด
4.1.13 | ก๊อกสนาม (HOSE BIBB)
| - 15 มม. Ø |  | 6 | ชุด
4.1.14 | SERVICE PANEL
| - 0.45 ม. X 0.45 ม. |  | 2 | ชุด
รวมรายการ 4.1
4.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ (SOIL, WASTE AND VENT SYSTEM)
4.2.1 | ถังดักไขมัน (GREASE TRAP TANK)
| - PS-1GT-01 (CAPACITY 20 LITERS.) |  | 1 | ชุด
4.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC PIPE CLASS 8.5)
| - 32 มม. Ø |  | 32 | ม.
| - 40 มม. Ø |  | 7 | ม.
| - 50 มม. Ø |  | 76 | ม.
| - 80 มม. Ø |  | 7 | ม.
| - 100 มม. Ø |  | 14 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา
4.2.3 | HDPE PIPE PN 6
| - 80 มม. Ø |  | 5 | ม.
| - 100 มม. Ø |  | 14 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา
4.2.4 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (FLOOR DRAIN)
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด
4.2.5 | ช่องระบายอากาศจากหลังคา (VENT THROUGH ROOF)
| - 40 มม. Ø |  | 1 | ชุด
| - 50 มม. Ø |  | 1 | ชุด
4.2.6 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (CLEANOUT)
| - 50 มม. Ø |  | 1 | ชุด
| - 80 มม. Ø |  | 1 | ชุด
4.2.7 | FLEXIBLE PIPE CONNECTOR, NON-PRESSURE
| - 80 มม. Ø |  | 3 | ชุด
| - 100 มม. Ø |  | 3 | ชุด
4.2.8 | บ่อดักกลิ่น (ODOR TRAP)
| - 80 มม. Ø |  | 1 | ชุด
รวมรายการ 4.2
4.3 | ระบบบำบัดน้ำเสีย (WASTE WATER TREATMENT SYSTEM)
4.3.1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (PACKAGE WASTEWATER TREATMENT) ( ANAEROBIC FILTER TANK)
| - PS-1WWTP-01 (2.0 CU.M./DAY.) |  | 1 | ชุด
รวมรายการ 4.3
4.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (FIRE HOSE CABINET & PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)
4.4.1 | FIRE EXTINGUISHER CABINET
| - ABC DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. |  | 1 | ชุด
รวมรายการ 4.4

## ปร.1 (AC)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : | [5 empty] | เมื่อวันที่ |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5 | งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ
5.1. | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONER) |  | 1 | งาน
5.2. | พัดลมระบายอากาศ (VENTILATING FAN) |  | 1 | งาน
5.3. | งานท่อ (PIPING WORK) |  | 1 | งาน
5.4. | ฉนวนหุ้มท่อ (PIPE INSULATION) |  | 1 | งาน
5.5 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL EQUIPMENT) |  | 1 | งาน
5.6. | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM) |  | 1 | งาน
รวมรายการ งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบพิเศษอื่นๆ
5.1. | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONER)
5.1.1 | FAN COIL UNIT/CONDENSING UNIT
| - PS-1FS-01, 02 / PS-1CS-01, 02 (8.5 KW., CS4) |  | 2 | ชุด
| - PS-1FS-03, 04, 05 / PS-1CS-03, 04, 05 (9.7 KW., CS4) |  | 3 | ชุด
5.1.2 | อุปกรณ์ยึดประกอบ (HANGER & SUPPORT) |  | 1 | เหมา
5.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (VIBRATION ISOLATOR) |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 5.1.
5.2. | พัดลมระบายอากาศ (VENTILATING FAN)
5.2.1 | VENTILATING FAN
| - PS-1EF-01 (100 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
| - PS-1EF-02 (75 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
| - PS-1EF-03 (25 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
| - PS-1EF-04 (50 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
5.2.2 | อุปกรณ์ยึดประกอบ (HANGER & SUPPORT) |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 5.2.
5.3. | งานท่อ (PIPING WORK)
5.3.1 | ท่อทองแดง (HARD DRAWN COPPER TUBE TYPE L)
| - DIA 9.6 MM. |  | 76 | ม.
| - DIA 15.9 MM. |  | 76 | ม.
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา
5.3.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC PIPE CLASS 8.5)
| - DIA 25 MM. |  | 38 | ม.
| - DIA 35 MM. |  | 14 | ม.
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
| - ค่าทดสอบและทาสี |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 5.3.
5.4. | ฉนวนหุ้มท่อ (PIPE INSULATION)
5.4.1 | ฉนวนหุ้มท่อสำหรับท่อน้ำยาทำความเย็น
5.4.1.1 | 25-MM CLOSED CELL FOAM
| - DIA 9.6 MM. |  | 76 | ม.
| - DIA 15.9 MM. |  | 76 | ม.
5.4.2 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งคอนเดนเสทของเครื่องปรับอากาศ
5.4.2.1 | 19-MM CLOSED CELL FOAM
| - DIA 25 MM. |  | 38 | ม.
| - DIA 35 MM. |  | 14 | ม.
5.4.2.2 | ADHESIVE & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา
5.4.3 | COVER FOR REFRIGERANT PIPE |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 5.4.
5.5 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL EQUIPMENT)
5.5.1 | AIR TEMPERATURE CONTROLLER
| - WIRED REMOTE |  | 5 | ชุด
รวมรายการ 5.5
5.6. | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM)
5.6.1 | สายไฟฟ้า (CABLE & WIRE)
5.6.1.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 SQ.MM. |  | 156 | ม.
| - 4 SQ.MM. |  | 29 | ม.
| - 6 SQ.MM. |  | 58 | ม.
5.6.1.2 | สายควบคุมสัญญาณ (CONTROL CABLE)
| - VCT 2C 1.0 SQ.MM. |  | 100 | ม.
| - ACCESSORIES |  | 1 | เหมา
5.6.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (CONDUIT AND ACCESSORIES)
5.6.2.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะบาง (EMT CONDUIT)
| - DIA 15 MM. |  | 145 | ม.
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
5.6.2.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะหนาปานกลาง (IMC CONDUIT)
| - DIA 20 MM. |  | 28 | ม.
| - FITTING & ACCESSORIES |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
5.6.2.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน (FLEXIBLE CONDUIT)
| - DIA 15 MM. |  | 14 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
5.6.2.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด โลหะอ่อน ชนิดกันน้ำ (RIANTIGHT FLEXIBLE CONDUIT)
| - DIA 20 MM. |  | 5 | ม.
| - FITTING |  | 1 | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | 1 | เหมา
รวมรายการ 5.6.

## ปร.2 (MEP)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
งานหรือกลุ่มงาน : |  | กลุ่มงานที่ 2 / งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : |  | อาคารสำนักงานประสานงานโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง |  |  |  | แบบเลขที่ | 2404SPSII
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : |  | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลางโดย : | [5 empty] | เมื่อวันที่ |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ |  | ค่าติดตั้ง |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าครุภัณฑ์
งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ |  | 1 | เหมา
9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด |  | 1 | เหมา
10 | ระบบน้ำประปา |  | 1 | เหมา
11 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ |  | 1 | เหมา
12 | ระบบบำบัดน้ำเสีย |  | 1 | เหมา
13 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน |  | 1 | เหมา
14 | พัดลมระบายอากาศ |  | 1 | เหมา
15 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ |  | 1 | เหมา
รวมรายการ งานครุภัณฑ์จัดจ้าง
8 | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
8.1 | สวิตช์ขนาด 24 พอร์ต (4 x 10G) สำหรับระบบข้อมูลและไวไฟ |  | 1 | ชุด
(SWITCH 24 PORT FOR DATA&WIFI SYTEM)
8.2 | อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (WIRELESS CONTROLLER) |  | 1 | ชุด
8.3 | จุดกระจายสัญญาณไร้สาย (WIRELESS ACCESS POINT ) |  | 2 | ชุด
รวมรายการ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
9.1 | กล้องวงจรปิดชนิดมุมคงที่ พร้อมตัวเรือนครอบทรงโดม |  | 5 | ชุด
(CCTV CAMERA FIXED TYPE WITH DOME HOUSING)
9.2 | สวิตช์เครือข่ายสำหรับระบบกล้องวงจรปิดไอพี (IP CCTV NETWORK SWITCH) |  | 1 | ชุด
รวมรายการ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
10 | ระบบน้ำประปา
10.1 | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (COLD WATER BOOSTER PUMP SET)
| - PS-1CWBP-01 (2.0 CU.M./HR.20 M.) |  | 1 | ชุด
10.2 | ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (PACKAGE COLD WATER STORAGE TANK)
| - PS-1CWT-01 (2,000 LITER.) |  | 1 | ชุด
รวมรายการ ระบบน้ำประปา
11 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ
11.1 | ถังดักไขมัน (GREASE TRAP TANK)
| - PS-1GT-01 (CAPACITY 20 LITERS.) |  | 1 | ชุด
รวมรายการ ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ
12 | ระบบบำบัดน้ำเสีย
12.1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
(PACKAGE WASTEWATER TREATMENT) ( ANAEROBIC FILTER TANK)
| - PS-1WWTP-01 (2.0 CU.M./DAY.) |  | 1 | ชุด
รวมรายการ ระบบบำบัดน้ำเสีย
13 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
13.1 | FAN COIL UNIT/CONDENSING UNIT
| - PS-1FS-01, 02 / PS-1CS-01, 02 (8.5 KW., CS4) |  | 2 | ชุด
| - PS-1FS-03, 04, 05 / PS-1CS-03, 04, 05 (9.7 KW., CS4) |  | 3 | ชุด
รวมรายการ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
14 | พัดลมระบายอากาศ
14.1 | VENTILATING FAN
| - PS-1EF-01 (100 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
| - PS-1EF-02 (75 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
| - PS-1EF-03 (25 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
| - PS-1EF-04 (50 L/S., PPF) |  | 1 | ชุด
รวมรายการ พัดลมระบายอากาศ
15 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ
15.1 | FIRE EXTINGUISHER CABINET
| - ABC DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. |  | 1 | ชุด
รวมรายการ ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ

## คำนวณ Factor F
ตาราง Factor F งานอาคาร |  | การคำนวณหาค่า Factor-F
อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า | 15% | บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน / สพฐ
อัตราเงินประกันผลงาน | 0% | ปีงบประมาณ 2569
ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | ตามประกาศ | ว.481 | ลงวันที่ | 26 มิ.ย. 69
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))
ค่างานต้นทุน | Factor F | B |  | B : ค่างานต้นทุนต่ำ
(บาท) |  | A |  | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน) |  | Factor F
500000 | 1.3045 | C |  | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | ค่าเดิม
1000000 | 1.3017 |  |  |  |  | 1.3058
2000000 | 1.2998 | D |  | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 1.303
5000000 | 1.2945 | E |  | E : Factor F ทุนสูง |  | 1.301
10000000 | 1.2874 | Factor F = |  | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 1.2954
15000000 | 1.245 | A * Factor F |  |  |  | 1.288
20000000 | 1.2445 |  |  |  |  | 1.2531
25000000 | 1.2175 | (ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่านั้น) |  |  |  | 1.245
30000000 | 1.2087 |  |  |  |  | 1.218
40000000 | 1.2083 |  |  |  |  | 1.2093
50000000 | 1.2073 |  |  |  |  | 1.2088
60000000 | 1.1965 |  |  |  |  | 1.2078
70000000 | 1.1961 |  |  |  |  | 1.1979
80000000 | 1.196 |  |  |  |  | 1.1964
90000000 | 1.1959 |  |  |  |  | 1.1964
100000000 | 1.1958 |  |  |  |  | 1.1963
150000000 | 1.1914 |  |  |  |  | 1.1963
200000000 | 1.1906 |  |  |  |  | 1.1927
250000000 | 1.1891 |  |  |  |  | 1.1918
300000000 | 1.1822 |  |  |  |  | 1.1889
350000000 | 1.1698 |  |  |  |  | 1.1819
400000000 | 1.1684 |  |  |  |  | 1.1725
500000000 | 1.1679 |  |  |  |  | 1.1698
500000001 | 1.1619 |  |  |  |  | 1.1688
1.1608